**附件：制剂中心新锅炉气体泄漏报警装置和紧急切断阀项目商务及技术要求**

**一、资质要求**

投标单位应提供法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。

1. **项目要求**

（一）项目内容：

1.一台气体泄漏报警器

2.一台气体泄漏紧急切断阀

3.两个天然气探测器

（二）技术参数：

1.气体泄漏报警器

1.1检测气体:天然气

1.2报警浓度:0.1%~1%

1.3安装方式:壁挂。

1.4 质保期：叁年

2.气体泄漏紧急切断阀

2.1燃气紧急切断阀适用于天然气。

2.2电气防护等级:CEI IP65/IP67.

2.3防爆等级:Eexm Ⅱ T4/ Eexm Ⅱ T5.

2.4工作电压及电功率:交流 AC220V，50Hz/14V;直流 DC12V/8.5W，DC24V/8.5W.

2.5操作系数:不间断输出或脉冲型.电气连接:插件(不分正负极).

2.6线圈功率: ≤DN100,20℃时交流 AC220V,50Hz/24VA直流 DC24V,/24W

2.7线圈型号:MF-1(2≥DN100,20℃时交流 AC220V,50Hz/90VA直流 DC24V,/85W

2.8线圈型号:ZCLF-1(2).

2.9工作环境温度:-15~60℃.

2.10.密封材料:NBR橡胶.

2.11.阀体材质:不锈钢或碳钢.

2.12.阀门关闭时间:少于1秒.

2.13质保期：叁年

（三）工期：1天

（四）报价要求：

此次报价包括货物的材料费、辅材、施工费、运输费、包装费、装卸费、采保费、利润、税金等所有费用

（五）安全文明生产的承诺书。

三、**法定代表人授权书**

：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： | | | |  | | |
| 大写： | | | |  | | |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 2020 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**