**附件：项目商务及技术要求**

1. **资质要求**

施工方必须具备资质：工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证。或者是三证合一。

**二、地址：荆州市江津东路172号、沙市区毛家坊69号**

**三、服务项目：**本部、分部的化粪池、下水道（地下管网，不含医疗废弃污染物及污水处理）及窨井清理工作。

**四、服务标准：**

1、化粪池：每季度检査一次，需要清理时第一时间安排清理;管道：每月检査一次，检查管道内污水排放是否流畅，排查堵塞 ；隐患窨井:每二个月检査一次，清出窨井内污物对管道造成影响。

2、服务方对合同约定时间内，服务范围内的化粪池、窨井及管道进行清理后保证畅通，无污水污物外溢。

3、施工期间如给院方环境造成破坏，施工方应当恢复原状。

**五、其他**

报价含设备费、材料费、安装费、运输吊装费、管理费、利润、税金等所有费用。

三、**法定代表人授权书**

：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： | | | |  | | |
| 大写： | | | |  | | |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 2021 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**