**附件：高、低压电器和变压器设备校试项目商务及技术要求**

**一、资格要求**

1.投标人须提供公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”的营业执照复印件。

2.资质等级:电力设施专业承装，承修，承试五级资质或以上资质。

**二、工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **数量** | **单位** |
| 1 | 主供进线柜高压双电源切换专项检修除缺 | 1 | 套 |
| 2 | 10KV变压器 | 干式400KVA | Kva.台 |
| 3 | 10KV变压器 | 油浸800KVA\*2 | Kva.台 |
| 4 | 10KV箱变 | 油浸800KVA | Kva.台 |
| 5 | 10KV高压电缆 | 6 | 根 |
| 6 | 线路微机型保护装置 | 5 | 台 |
| 7 | 电流/电压互感器 | 21 | 台 |
| 8 | 10KV真空开关实验 | 7 | 台 |
| 9 | 10KV避雷器 | 21 | 组 |
| 10 | 10KV母线 | 2 | 组 |
| 11 | 10KV绝缘子 | 18 | 个 |
| 12 | 接地网部分 | 4 | 系统 |
| 13 | 电容器 | 20 | 组 |
| 14 | 0.4KVGGD配电柜内一次回路检查 | 2 | 台 |
| 15 | 0.4KVGGD配电柜内二次回路检查 | 2 | 台 |
| 16 | 高压安全绝缘工具 | 1 | 套 |
| 17 | 高低压验电笔 | 1 | 支 |
| 18 | 绝缘棒 | 1 | 支 |
| 19 | 高压手套 | 1 | 双 |
| 20 | 绝缘鞋 | 1 | 双 |

工程工期： 30天

工程质量：合格

工程最高限价：4.4826万元

付款方式：项目完成，施工方出具校试检测报告后一次性付清全款。

其他要求：

1.安全文明生产的承诺书。

2.施工时间由荆州市中医医院确定。

**三、法定代表人授权书**

 ：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

 年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： |  |
| 大写： |  |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

 2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 2021 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**