**附件：灭火器充装换药项目商务及技术要求**

一、资质要求

具备经营消防用品及灭火器充装换药等相关经营资质

二、检验证明

充装换药完毕后，出具符合消防检查的检验合格证书

三、具体数量

全院灭火器总数851个、其中（干粉灭火器：825个、二氧化碳26个）。

四、单价：干粉8.9元/公斤 二氧化碳：11元/公斤

金额总计：27187元

五、实用范围

适用于易燃、可燃液体，气体及带电设备的初起火灾扑救。

技术参数

干粉：

装粉量 +-0.08 磷酸铵盐干粉（ABC干粉）

N2眼里（Mpa）1.2≧3.0 喷射时间（s）≧9

喷射距离（m）≧4 使用温度（℃）-20—+55

气体：

二氧化碳纯度（体积分数）≧99.5 使用温度范围：-10℃—55℃

灭火级别：21B 水压试验压力：25.5Mpa

**三、法定代表人授权书**

 ：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

 年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： |  |
| 大写： |  |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

 2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 2021 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**