**附件：项目商务及技术要求**

**一、资质要求**

具备资质：工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证。或者是三证合一。

**二、维修保养明细：**

1.溴化锂机组控制器定期检测

2.溴化锂机溶液成分调整

3.燃烧器定期维护

4.电气设备的性能测试

5.真空度维护

6.控制回路性能测试

7.主控电脑数据维护

8.烟室清理

9.停机期间设备的点检

**三、服务提供方式**

使用季节开始，使用季节中，使用季节结束的巡回检查、保养、维修,保证中央空调正常安全运行，故障通知后2小时内维修人员赶到现场，处理故障。

**四、法定代表人授权书**

 ：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

 年 月 日

## **五、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： |  |
| 大写： |  |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

 2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 2021 年 月 日

**六、营业执照副本复印件**

**七、其他**