**附件：项目商务及技术要求**

**一、供应商资格条件**

（1）经营企业资质：具备企业法人营业执照，医疗器械经营企业许可证；

（2）产品证件：产品授权书

**二、服务要求：**

刨削器手机及连接线1个

1、手机马达：采用瑞士产大功率无刷电机

2、马达功率：40W

3、全防水设计，可高温高压消毒

4、快速刀具安装接口

5、能与原有主机匹配

6、交货期： 30个工作日

7、免费质保期：一年

**三、法定代表人授权书**

 ：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

 年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： |  |
| 大写： |  |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

 2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 2022 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**

**六、其他**