**附件：项目商务及技术要求**

**一、资质要求**

具备企业法人营业执照，具备经营消防用品及灭火器充装换药等相关经营资质。

**二、灭火器充装换药服务要求**

（一）检验证明：充装换药完毕后，出具符合消防检查的检验合格证书

（二）灭火器具体数量、规格及单价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器材名称 | 规格型号 | 数量（具） | 单价（元/公斤） | 金额（元） |
| 干粉灭火器 | 3公斤 | 362 | 8.7 | 9448.2 |
| 干粉灭火器 | 4公斤 | 323 | 8.7 | 11240.4 |
| 干粉灭火器 | 20公斤 | 6 | 8.7 | 1044 |
| 干粉灭火器 | 35公斤 | 2 | 8.7 | 609 |
| 气体灭火器 | 2公斤 | 10 | 11 | 220 |
| 气体灭火器 | 3公斤 | 13 | 11 | 429 |
| 合计 |  |  |  | 22990.6 |

（三）实用范围

适用于易燃、可燃液体，气体及带电设备的初起火灾扑救。

（四）技术参数：

干粉：

装粉量 +-0.08 磷酸铵盐干粉（ABC干粉）

N2眼里（Mpa）1.2≧3.0 喷射时间（s）≧9

喷射距离（m）≧4 使用温度（℃）-20—+55

气体：

二氧化碳纯度（体积分数）≧99.5 使用温度范围：-10℃—55℃

灭火级别：21B 水压试验压力：25.5Mpa

（五）消防设施单价

1. 水马围栏80元/个
2. 路锥35元/个
3. 消防应急灯50元/个
4. 安全出口 35 元/个
5. 消防水带 160元/卷
6. 消防水枪 37元/支
7. 水带接扣 35元/套
8. 消火栓箱 95元/个
9. 防烟面具 60元/ 个
10. 干粉灭火器（4KG） 80元 /具
11. 灭火器箱 4\*4 个 85元/个
12. 灭火器箱4\*2 个 45元/个
13. 气体灭火器具（2KG二氧化碳） 120元/个
14. 感烟探测器 90 元/个不包安装
15. 手动报警按钮 80元/个 不包安装
16. 声光报警器 个 110元/个 不包安装
17. 消防信号线（国标）270元/卷
18. 警示带0.8元/米

**三、法定代表人授权书**

：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： | |  | |
| 大写： | |  | |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 2022 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**

**六、其他**