**附件：项目商务及技术要求**

**一、资质要求**

（1）投标人须具有独立法人资格，投标人须提供公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”的营业执照复印件。

（2）具备经营消防用品及灭火器充装换药等相关经营资质。

**二、灭火器充装换药服务要求**

（一）检验证明：充装换药完毕后，出具符合消防检查的检验合格证书

（二）灭火器具体数量、规格及单价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器材名称 | 规格型号 | 数量（具） | 单价（元/公斤） | 金额（元） |
| 干粉灭火器 | 3公斤 | 543 | 8.9 | 14498.1 |
| 干粉灭火器 | 4公斤 | 362 | 8.9 | 12887.2 |
| 干粉灭火器 | 20公斤 | 6 | 8.9 | 1068 |
| 干粉灭火器 | 35公斤 | 2 | 8.9 | 623 |
| 气体灭火器 | 2公斤 | 6 | 11 | 132 |
| 气体灭火器 | 3公斤 | 13 | 11 | 429 |
| 合计 |  |  |  | 29637.3 |

（三）实用范围

适用于易燃、可燃液体，气体及带电设备的初起火灾扑救。

（四）技术参数：

干粉：

装粉量 +-0.08 磷酸铵盐干粉（ABC干粉）

N2眼里（Mpa）1.2≧3.0 喷射时间（s）≧9

喷射距离（m）≧4 使用温度（℃）-20—+55

气体：

二氧化碳纯度（体积分数）≧99.5 使用温度范围：-10℃—55℃

灭火级别：21B 水压试验压力：25.5Mpa

1. 消防设施单价明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 单位 | 单价（元） |
| 水马围栏 | 个 | 80.00 |
| 路锥（方） | 个 | 35.00 |
| 路锥（圆） | 个 | 28.00 |
| 消防应急灯 | 个 | 50.00 |
| 安全出口 | 个 | 35.00 |
| 嵌入式出口 | 个 | 58.00 |
| 吊装疏散出口 | 个 | 75.00 |
| 消防水带 | 卷 | 160.00 |
| 消防水枪 | 支 | 37.00 |
| 水带接扣 | 副 | 37.00 |
| 消火栓箱 | 个 | 95.00 |
| 消防箱门框 | 个 | 70.00 |
| 消防箱玻璃 | 个 | 40.00 |
| 防烟面具 | 个 | 60.00 |
| 灭火器箱 4\*4 | 个 | 85.00 |
| 灭火器箱4\*2 | 个 | 45.00 |
| 气体灭火器（2公斤） | 个 | 120.00 |
| 感烟探测器 | 个 | 90.00 |
| 感温探测器 | 个 | 90.00 |
| 手动报警按钮 | 个 | 80.00 |
| 声光报警器 | 个 | 110.00 |
| 消防信号线（国标） | 卷 | 270.00 |
| 消防信号线（非国标） | 卷 | 190.00 |
| 演习烟雾弹 | 个 | 45.00 |
| 警示带 | 个 | 30.00 |

**三、法定代表人授权书**

：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： | |  | |
| 大写： | |  | |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**

**六、其他**